**首 轮 报 价 单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 耗材名称 | 单位 | 规格 | 控制价（元） | 报价单价（元） |
| 1 | 腔道润滑剂 | 支 | 25ml/支，由去离子水、丙三醇、二甲基硅油混合制成，适用于肠镜检查时润滑、去泡作用。 | 5.5 |  |
| 2 | 盐酸利多卡因胃镜润滑剂 | 支 | 由二甲基硅油、盐酸利多卡因、、蒸馏水等组成。一次性使用，10ml/支 | 7.9 |  |
| 3 | 口垫 | 个 | F型（松紧无舌） | 1 |  |
| 4 | 一次性标本收集瓶 | 个 | 50ml | 72 |  |
| 5 | 造影剂推入器 | 个 | 全规格 | 71.5 |  |
| 6 | 一次性使用内窥镜活体取样针 | 个 | 由内芯丝，针头，外管和手柄组件组成，针直径0.9mm，长度14mm,外管直径1.8mm，长度1200mm，09\*/14-18/ | 1200 |  |
| 7 | 医用纯水机专用纯水再生剂 | 袋 | NaCl：≧99.10%，5kg | 13 |  |
| 8 | 胆道支架 | 个 | 由镍钛合金制成，无覆膜， 其中镍含量54.5%-57%。主要制造材料为含硫酸钡的PVC、 聚丙烯、聚四氟乙烯、聚醚醚酮、ABS、医用不锈钢。 | 3900 |  |
| 9 | 覆膜胆道支架 | 个 | 要求的钛镍形状记忆合金制成的圆柱形支架 支架表面被覆硅橡胶薄膜。支架端部形状：直圆柱口。 支架直径6mm、8mm、10mm，长度40mm、 50mm、 60mm、70mm、80mm | 3900 |  |
| 10 | 内窥镜碎石网篮 | 个 | 1.网篮开幅×长度：15×30mm、20x40mm、25x40mm、30x60mm，外鞘管长度1800mm，工作通道≥3.2mm。 | 2900 |  |
| 2.取碎石一体网篮，兼备碎石功能，配合碎石手柄 |
| 11 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 套 | 由镍钛合金制成的圆柱形支架， 支架表面被覆硅橡胶薄膜， 支架镍含量54.5%-57%。全规格  | 2700 |  |
| 12 | 结扎装置 | 套 | 1、输送器外径：2.1mm | 1750 |  |
| 2、结扎环开辐：15mm、20mm、30mm、40mm，输送器长度：1650mm、1950mm、2300mm |
| 13 | 一次性使用双腔型医用喉罩 | 个 | 硅胶喉罩，双腔，有通气腔，有独立的镜检通道，成人型号内镜通道内径不小于18mm | 240.24 |  |
| 14 | 一次性使用喉罩气道导管 | 个 | 喉罩硅胶材质，1.5#、2.0#、2.5#、3.0#、4.0#等多规格 | 390 |  |
| 15 | 热湿交换器 | 个 | 全规格 | 21 |  |
| 16 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 套 | 用于进行腰硬联合麻醉穿刺的一次性使用套件，包括针头、导管、穿刺针等。成人型，多规格 | 49 |  |
| 17 | 一次性使用麻醉呼吸回路管 | 套 | 麻醉型，用于麻醉过程中，将麻醉机与患者连接，实现气体的输送和呼吸回路的闭合，确保患者的呼吸功能正常， 成人、儿童(普通型) | 35 |  |
| 18 | 随弃式导电粘胶中性极板JD-C | 片 | 儿童、成人单极 ，成人双极 | 8 |  |
| 19 | 麻醉面罩 | 个 | 麻醉过程中，覆盖在患者口鼻部位，通过面罩与麻醉机连接，提供氧气和麻醉药物，使患者保持麻醉状态 | 13 |  |
| 20 | 手术切口无菌保护膜（一次性使用无菌手术膜） | 片 | 常规型45\*45，脑科型45\*45，无菌 | 7.9 |  |
| 21 | 吸引管 | 根 | 临床手术吸引残液用，吸引管3.0m | 5.3 |  |
| 22 | 腹带 | 个 | 三片腹带，大号 | 10 |  |
| 23 | 理疗用体表电极 | 套 | 插孔式，由连接线和导电材料组成，4.0\*4.0cm2片,5.0\*5.0cm2片 | 28 |  |
| 24 | 医用冷敷贴(类人胶原蛋白敷料) | 片 | 由类人胶原蛋白原液和无纺布组成，椭圆形  | 19 |  |
| 25 | 吸收性明胶海绵 | 袋 | 60mm\*20mm\*5mm\*，无菌 | 25 |  |
| 26 | 医用升温毯 | 个 | SHWT-AA1-05，由主机、毯子和体温传感器组成，用于低体温者升温和术中保持体温患者 | 550 |  |

注：（1）提交首轮报价单视同响应院内座谈项目需求公示中所有要求。

（2）供应商所报价格为含税全包价。

（3）报价不得高于预算控制价。

 (4)因参与本项目产生的人工、印刷、差旅等费用由供应商承担。

特别说明：因本批次耗材品种较多，为减轻供应商负担，提升采购效率，不再分页报价，供应商需填写以上表格作为已报名耗材的首轮报价。但供应商仅填报已报名采购包报价，并每个采购包仅接受一个报价，不接受备选方案。现场进行报价核查，未报名采购包填报的报价无效。

“耗材名称”仅是招标人对产品的习惯性称呼，并不针对某特定名称。

供应商名称（公章）：

报价人（法人或者授权人签字或盖章）：

日期：