**首 轮 报 价 单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 耗材名称 | 单位 | 规格 | 控制价（元） | 品牌 | 规格 | 首轮报价（元） |
| 1 | 透析液滤过器（细菌过滤器） | 支 | 1、有效表面积：2.1㎡； | 900 |  |  |  |
| 2、滤过率≥1000ml/min； |
| 3、最大跨膜压：600mmHg； |
| 4、使用期/滤过器更换：900h或160次治疗。满足我院山外山透析机使用要求 |
| 一次性使用护理包（血透室） | 包 | 透析护理包 配置止血带、创可贴、胶布(内瘘包) | 6 |  |  |  |
| 包 | 透析护理包 配置肝素帽（上下机包） | 6 |  |  |  |
| 医用超声耦合剂 | 瓶 | 250ml，水性高分子凝胶组成，PH值中性，超声检查用 | 1.5 |  |  |  |
| 2 | 紫外线强度指示卡 | 片 | 光敏材料，100片/盒 | 0.67 |  |  |  |
| 水的总硬度检测试纸 | 瓶 | 100枚/瓶 钙镁离子检测 | 360 |  |  |  |
| 含氯消毒剂浓度试纸 | 盒 | 检测有效氯浓度范围0-2000mg/L，与标准比色卡对照，读出被测含氯消毒剂中的有效氯浓度 | 42 |  |  |  |
| 总氯检测试剂盒 | 盒 | 快速检测水中总氯含量，检测范围0-10mg/L,50次/盒 | 440 |  |  |  |
| 3 | 血透机专用次氯酸钠消毒液 | 桶 | 有效氯含量≥45.0g/L±6.0g/L，杀灭细菌芽孢， 2.5L | 37 |  |  |  |
| 4 | 泡腾消毒片Ⅱ型 | 瓶 | 有效氯含量500mg±50mg/片，100片 | 7.5 |  |  |  |
| 75%酒精消毒液 | 瓶 | 100ml 乙醇含量75% | 1.05 |  |  |  |
| 75%酒精消毒液 | 瓶 | 500ml 乙醇含量75% | 4.95 |  |  |  |
| 5 | 过氧乙酸消毒液 | 套 | A液2.5L\*B液2.5L | 330 |  |  |  |
| 血透机用柠檬酸消毒液 | 桶 | 透析机管路消毒、 5L\*1桶、 25% | 195.84 |  |  |  |
| 6 | 液体石蜡 | 瓶 | 直链烷烃类物质，450ml | 9.5 |  |  |  |
| 7 | 紫外线消毒车 | 台 | ZXC-II型（双管）30W，带底轮 | 340 |  |  |  |
| 紫外线杀菌灯 | 根 | 长度900mm，30W,消毒面积15平方，用于紫外线消毒车 双管 | 22.4 |  |  |  |
| 8 | 血糖试纸 | 片 | 葡萄糖脱氢酶法，提供血糖质控液及血糖仪，满足临床需求。 | 4.1 |  |  |  |
| 9 | 射频消融用针状电极（肿瘤内） | 支 | 单极、固定单针、全规格 | 11750 |  |  |  |
| 10 | 一次性使用直线型切割吻合器 | 个 | 在手术中将组织或器官的两端通过使用金属夹钳进行吻合，以实现闭合和连接，灭菌，全规格 | 1800 |  |  |  |
| 一次性使用腹壁缝合器 | 把 | 穿刺针有效长度(mm)100-160，穿刺针直径（mm）1.4-2.1等多规格，一次性穿透皮下、肌肉、筋膜、腹膜，缝合严密、牢固、有效避免术后疝气的发生 | 850 |  |  |  |
| 11 | 切割球囊系统（心脏介入） | 套 | 用于患有冠状动脉血管存在粥样硬化斑块需要切割处理的患者，在紧急情况下可接受冠状动脉旁路移植（CABG)手术的患者。全规格 | 5700 |  |  |  |
| 导引延伸导管（心脏介入） | 根 | 产品须与导引导管一起使用，辅助支架、球囊导管等其他介入器械的放置。全规格 | 3700 |  |  |  |
| 冠脉刻痕球囊扩张导管 | 根 | 该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。 | 7200 |  |  |  |
| 12 | 一次性使用无菌手术包 | 套 | 配置：治疗巾 900\*600mm 8个，横单 1800\*1200mm 3个竖单 2000\*3300mm（按外科通用包比例开孔，带美亚袋） 1个，包布 1500\*2400mm 1个，塑料碗 1400ml 2个，量杯 150ml 1个，托盘 500ml 3个 | 230 |  |  |  |
| 13 | 防褥疮垫 | 个 | 由气垫、气泵和连接导管组成，气垫是条纹式，气垫主要利用气泵对气垫不断交替充换气 | 660 |  |  |  |
| 14 | 动力系统锯片 | 片 | 不锈钢，20\*90\*1.27.满足临床需求 | 1500 |  |  |  |
| 金属骨针 | 根 | 钛合金材质制造，1.5\*180mm-2.5\*250mm等多规格，用于骨折块复位固定 | 1000 |  |  |  |
| 15 | 氧化锆冠（中） | 颗 | 全规格 | 350 |  |  |  |
| 氧化锆冠（低） | 颗 | 全规格 | 200 |  |  |  |
| 氧化锆冠（高） | 颗 | 全规格 | 655 |  |  |  |
| 16 | 玻璃离子水门汀套装 | 盒 | 15g粉6.4ml液 | 100 |  |  |  |
| 17 | 氢氧化钙垫底注射管 | 支 | 2.5g | 92 |  |  |  |
| 18 | 气管切开插管及附件（加长型） | 套 | 7F/7.5F/8.01F，带球囊上吸引管,加长型 | 465 |  |  |  |
| 19 | 一次性使用压力传感器（重症） | 套 | 配置：止流夹、床单夹、 导管、尿液采样点/温度测量点、尿管连接头、 护帽、贮尿袋、 单向阀、系带、挂钩、阀门、压力传感单元（含压力传感器芯片）、电子标签、 排放开关、 透气窗组成，检测膀胱内压、腹内压 | 560 |  |  |  |
| 20 | 一次性使用无菌保护罩 | 个 | φ10.5cm，无菌创面行超声检查用 | 4 |  |  |  |
| 21 | 脱脂棉球 | 包 | 气管切开换药用，10\*10cm，4片/包 | 1.5 |  |  |  |
| 22 | 栓塞弹簧圈 | 个 | 肝动脉栓塞。环氧乙烷灭菌，一次性使用。全规格 | 1350 |  |  |  |
| 23 | 一次性使用球囊扩张导管 | 根 | 双腔导管，全规格 | 1070 |  |  |  |
| 24 | 一次性使用造影导丝（普通）（绿导丝） | 根 | 用于冠脉血管造影。全规格 | 85 |  |  |  |
| 25 | 一次性使用采血回输器 | 套 | 材料为PVC，供人体血液及血液成份的采集、分离、储存和输注用 | 30 |  |  |  |

注：（1）提交首轮报价单视同响应院内座谈项目需求公示中所有要求。

（2）供应商所报价格为含税全包价。

（3）报价不得高于预算控制价。

 (4)因参与本项目产生的人工、印刷、差旅等费用由供应商承担。

特别说明：

(1)因本批次耗材品种较多，为减轻供应商负担，提升采购效率，不再分页报价，供应商需填写以上表格作为已报名耗材的首轮报价。但供应商仅填报已报名采购包报价，并每个采购包仅接受一个报价，不接受备选方案。现场进行报价核查，未报名采购包填报的报价无效。

(2)对于多耗材采购包，供应商应当对采购包耗材均报价，不得空项、漏项。否则视为该采购包报价无效。

“耗材名称”仅是招标人对产品的习惯性称呼，并不针对某特定名称。

供应商名称（公章）：

报价人（法人或者授权人签字或盖章）：

日期：