## Sheet1
检验试剂批次评分办法
评分项目 | 评分细则 |  | 分值
试剂质量（30分） | 根据供应商所投标试剂的灵敏度、准确度、特异性、精密度度、检测范围、线性等指标进行评审，每有一处弱项的减3分，扣完为止。（需提供产品说明书或权威机构的证明材料，不提供不得分） |  | 21分
| 根据供应商所投保试剂的稳定性（有效期、储存条件等）进行评审，符合相关标准要求的得9分，每有一处弱项扣3分，扣完为止。（需提供产品说明书或权威机构的证明材料，不提供不得分） |  | 9分
价格（20 分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足座谈项目要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（基准价/最终报价）×20×100% |  | 20分
服务能力（50分） | 供货能力（30分） | 能保证供货稳定性，提供应急供货方案且可行的得 10分，每存在一处不合理的减2分，无应急供货方案或方案不可行的不得分。 供应商具备冷链运输能力，配备冷链车和冷藏运输箱，需提供车辆行驶证复印件，实时温度记录可打印（提供证明材料），冷藏运输箱需提供年检报告，实时温度记录可打印（提供证明材料），以上相关证明材料复印件需制作在响应文件中并加盖供应商公章，如车辆为租赁，还需提供租赁合同，符合此项得20分，每有一处不合理减5分。 | 30分
| 售后服务（20 分） | 售后服务响应时间在 2 小时内的得 5 分，2-4 小时内的得 1 分，超过 4 小时的不得分。 | 5分
|  | 根据供应商提供的操作培训服务方案，方案内容完善、合理的得10分，每有一处不合理的减2分，减完为止，不提供的不得分。 | 10分
|  | 有完善的维修服务体系，承诺在 24 小时内解决一般故障的得5分，48 小时内解决的得2分，超过48小时的不得分。 | 5分
合计 |  |  | 100分